天目湖校区服务中心节能环保自查自纠报告

为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全面节约战略，加大节能工作力度，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，天目湖校区服务中心于2024年5月29日至5月31日在后勤责任范围内开展节能环保自查自纠行动。现将自查自纠情况汇报如下：

问题一：存在水龙头“长流水”现象。

- 校医院二楼备餐间水龙头滴水不断，现场发现水龙头已损坏拧不紧。

问题二：存在空调使用不合理现象。

- 校医院三楼备餐间无人使用，空调未关闭。

- 师生服务大厅、综合楼五楼部分办公室使用空调时未关闭门窗。

问题三：存在光线较好的情况下开灯数量较多的现象。

- 牧星楼一楼东出口处卫生间走廊

问题四：存在非必要单面打印文件的情况。

- B1学生公寓值班室

- B3教师公寓值班室

- B5学生公寓值班室

- B8学生公寓值班室

- 牧星楼值班室

- 巡天楼值班室